INFORMACE (postupy, metody, formuláře, informace atd.)

- QP-01 – Kalibrace přístrojů

- Kalibrační metody

- Seznam přístrojů kritických z hlediska kvality

- Manuál výrobců zařízení

- Harmonogram kalibrace

- Záznamy o kalibraci

PROCES:

Kalibrace

VLASTNÍK:

Manažer laboratoře

Jaké UKAZATELE se udržují pro monitorování efektivnosti procesu?

- Kolikrát bylo zjištěno, že není zařízení kalibrováno

- Výsledky R&R měřidel

S ČÍM? (stroje, nástroje, díly, vybavení/zařízení, hardware, software atd.)

- Přístroje/zařízení ke kalibraci

- Identifikovatelné normy/standardy

- Nástroje

- Kalibrační software

KDO se účastní tohoto procesu?

- Technici kvality (laboratorní vybavení/zařízení)

- Údržba (přístrojové vybavení procesu)

- Externí kalibrační služby

- Inženýři kvality, výroby nebo procesní inženýři (definování požadavků na kalibraci)

VÝSTUPY:

- Přesné a správné měřicí a monitorovací zařízení

ZÁZNAMY:

- Záznamy o kalibraci

- Kalibrační deník

- Certifikáty o sledovatelnosti

- Výsledky R&R měřidel

Model procesu kalibrace